# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора асинхронных электродвигателей

## Наименование организации:________________________

Адрес: ________________

Контактное лицо: __________________________

Требуемые номинальные характеристики двигателя:

Напряжение при соединении /Y        380  В

Частота питающей сети    50       Гц

#### Мощность		37		        кВт

#### Скорость вращения	3000    об/мин

#### Номинальный ток________________________А

#### КПД______________%     cos ______________

#### Кратность пускового тока __________________

#### Кратность пускового момента_______________

###### Режим работы__________________________

###### Монтажное исполнение_____________

###### Класс изоляции обмотки статора __________

###### Степень защиты неважно _________________

###### Высота оси вращения____________________

###### Материал корпуса_______________________

###### Тип приводного механизма _____________

###### ________________________________

Условия окружающей среды:

Температура окружающей среды   -         /+          0С   влажность             %   высота н.у.м.               м

Установка:  внутренняя		  наружная

#### Атмосфера:  нормальная	  коррозионная  	  взрывоопасная

#### Метод пуска:  		 прямое включение 	     	      переключение обмоток со Y на 

#### преобразователь частоты		      устройство плавного пуска

#### При управлении от преобразователя частоты:

Глубина регулирования скорости_______________________________________________________

#### Охлаждение:	          самовентиляция		 	принудительная вентиляция

#### Датчик положения/скорости вала (энкодер):	   требуется		               не требуется

#### Взрывозащита:	не требуется		    EExd/EExde	         EExe		       Eexn

Класс помещения по взрывозащите______________________________________

Дополнительные сведения:

Контроль температуры (наличие встроенных датчиков):    требуется 	       не требуется

Положение клеммной коробки:   сверху	   справа	     слева	       другое ___________

Другие сведения:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Количество заказываемых двигателей______шт.

Корректно заполненный опросный лист с макимальным содержанием сведений позволит подобрать для Вас оптимальный электродвигатель в кратчайший срок!